**Тесты для аттестации работников водопроводных сооружений и канализационного хозяйства (по результатам гигиенического обучения)**

Вариант № 1

2. Какие требования предъявляются к территории первого пояса зон санитарной охраны подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения?

а). спланирована, озеленена, ограждена

б). спланирована, озеленена

в). требования отсутствуют

3. Какие требования предъявляются к павильону водозаборной скважины?

а). закрываются на замок, должны быть сухими, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

б). закрываются на замок, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

в). закрываются на замок, должны быть сухими

4. Какие требования предъявляются к оголовку водозаборной скважины?

а). герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,5 метра от уровня пола

б). герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,4 метра от уровня пола

в). герметизация, высота не менее 0,4 метра от уровня пола

5. Последовательность проведения санитарной обработки сетей системы централизованного питьевого водоснабжения?

а) дезинфекция, промывка

б) промывка, дезинфекция, промывка

в) промывка, дезинфекция

6. Средства, используемые при дезинфекции водопроводных сетей системы централизованного питьевого водоснабжения?

а). Акватабс

б). белизна

в). пищевая сода

7. В течение какого времени необходимо оповещать органы госсаннадзора в случае возникновения повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, приводящих к ухудшению качества питьевой воды?

а). незамедлительно, в течение 1 часа

б). незамедлительно, в течение 30 минут

в). незамедлительно, в течение 1 суток

8. Должна ли быть водонапорная башня оборудована краном для отбора проб воды?

а). да

б). нет

в). кран может отсутствовать при наличии сливной трубы

9. Через какой промежуток времени должна обеспечиваться циркуляция воды, приводящая к полному ее обмену в резервуарах для хранения питьевой воды?

а). не более 72 часов

б). не более 48 часов

в). не более 60 часов

10. Периодичность проведения плановой санитарной обработки сетей системы централизованного питьевого водоснабжения?

а). не реже 1 раза в год

б). не реже 1 раза в 2 года

в). не реже 1 раза в 3 года

Вариант № 2

1. На каком расстоянии от подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения устанавливается граница первого пояса зоны санитарной охраны при использовании незащищенных подземных вод?

а). 30 метров

б). 50 метров

в). 100 метров

2. Какие требования предъявляются к территории первого пояса зон санитарной охраны подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения?

а). требования отсутствуют

б). спланирована, ограждена

в). спланирована, озеленена, ограждена

3. Где размещают устья водозаборных скважин?

а). в павильонах

б). в колодцах

в). в водонапорных башнях

4. Какие требования предъявляются к оголовку водозаборной скважины?

а). герметизация, высота не менее 0,5 метра от уровня пола

б). герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,4 метра от уровня пола

в). герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,5 метра от уровня пола

5. Последовательность проведения санитарной обработки емкостного сооружения (водонапорная башня, резервуар) системы централизованного питьевого водоснабжения?

а) дезинфекция, промывка, механическая очистка

б) механическая очистка, промывка, дезинфекция, промывка

в) промывка, механическая очистка, дезинфекция

6. Средства, используемые при дезинфекции емкостного сооружения (водонапорная башня, резервуар) системы централизованного питьевого водоснабжения?

а). пищевая сода

б). гипохлорит натрия

в). медный купорос

7. В течение какого времени необходимо оповещать население в случае возникновения повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, приводящих к ухудшению качества питьевой воды?

а). незамедлительно, в течение 1 часа

б). незамедлительно, в течение 30 минут

в). незамедлительно, в течение 1 суток

8. Какие требования предъявляются к смотровым водопроводным колодцам?

а). должны быть сухими, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

б). закрываются на замок, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

в). закрываются на замок, должны быть сухими

9. Периодичность проведения плановой санитарной обработки сооружений системы централизованного питьевого водоснабжения?

а). не реже 1 раза в год

б). не реже 1 раза в 2 года

в). не реже 1 раза в 3 года

10. Периодичность прохождения гигиенического обучения работниками, деятельность которых связана с обслуживанием водопроводных сооружений и сетей?

а). 1 раз в год

б). 1 раз в 2 года

в). 1 раз в 3 года

Вариант № 3

1. Понятие инфекционного заболевания

а) заболевания, вызванные проникновением в организм гельминтов;

б) заболевания, которые не передаются от человека к человеку;

в) заболевания, вызванные проникновением в организм человека болезнетворных (патогенных) микроорганизмов

2. Какие заболевания относятся к острым кишечным инфекциям?

1) дизентерия, гипертония, псориаз;

2) грипп, ветряная оспа, дизентерия;

3) дизентерия, брюшной тиф, холера.

3. На каком расстоянии от подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения устанавливается граница первого пояса зоны санитарной охраны при использовании незащищенных подземных вод?

а). 30 метров

б). 50 метров

в). 100 метров

4. Где размещают устья водозаборных скважин?

а). в павильонах

б). в колодцах

в). в водонапорных башнях

5. Какие требования предъявляются к оголовку водозаборной скважины?

а). герметизация, высота не менее 0,5 метра от уровня пола

б). герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,4 метра от уровня пола

в). герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,5 метра от уровня пола

6. Последовательность проведения санитарной обработки емкостного сооружения (водонапорная башня, резервуар) системы централизованного питьевого водоснабжения?

а) дезинфекция, промывка, механическая очистка

б) механическая очистка, промывка, дезинфекция, промывка

в) промывка, механическая очистка, дезинфекция

7. Средства, используемые при дезинфекции емкостного сооружения (водонапорная башня, резервуар) системы централизованного питьевого водоснабжения?

а). пищевая сода

б). гипохлорит натрия

в). медный купорос

8. В течение какого времени необходимо оповещать население в случае возникновения повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, приводящих к ухудшению качества питьевой воды?

а). незамедлительно, в течение 1 часа

б). незамедлительно, в течение 30 минут

в). незамедлительно, в течение 1 суток

9. Какие требования предъявляются к смотровым водопроводным колодцам?

а). должны быть сухими, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

б). закрываются на замок, содержатся в чистоте, без следов загрязнений

в). закрываются на замок, должны быть сухими

10. Периодичность проведения плановой санитарной обработки сооружений системы централизованного питьевого водоснабжения?

а). не реже 1 раза в год

б). не реже 1 раза в 2 года

в). не реже 1 раза в 3 года

Вариант 4

1. На каком расстоянии от подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения устанавливается граница первого пояса зоны санитарной охраны при использовании защищенных подземных вод?

а). 30 метров

б). 50 метров

в). 100 метров

3. Какие требования предъявляются к территории первого пояса зон санитарной охраны подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения?

а). требования отсутствуют

б). спланирована, ограждена

в). спланирована, озеленена, ограждена

9. Периодичность прохождения гигиенического обучения работниками, деятельность которых связана с обслуживанием водопроводных сооружений и сетей?

а). 1 раз в год

б). 1 раз в 2 года

в). 1 раз в 3 года

10. Основными компонентами здорового образа жизни являются?

а) рациональное питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение правил личной гигиены, закаливание организма, отказ от вредных привычек;

б) наличие вредных привычек;

в) рациональное питание, пассивный образ жизни, отсутствие вредных превычек.

**Тест для аттестации работников бассейнов (по результатам гигиенического обучения)**

1. Как часто проводится генеральная уборка и дезинфекция помещений?

а). не реже 1 раза в месяц

б). не реже 1 раза в 2 месяца

в). не проводится

2. Как часто проводится текущая уборка помещений?

а). ежедневно

б). ежедневно и по мере необходимости

в). 1 раз в неделю

3. Периодичность прохождения гигиенического обучения работниками спортивных и оздоровительных учреждений для взрослых (бассейны)?

а). 1 раз в год

б). 1 раз в 2 года

в). 1 раз в 3 года

4. Периодичность прохождения обязательных медицинских осмотров работниками спортивных и оздоровительных учреждений для взрослых (бассейны)?

а). 1 раз в год

б). 1 раз в 2 года

в). 1 раз в 3 года

5. Можно ли совместно хранить уборочный инвентарь для туалета с другим уборочным инвентарем?

а). да

б). нет

6. Какая температура воды должна быть в ваннах бассейна для оздоровительного плавания взрослых?

а). плюс 20 – плюс 22 градусов

б). плюс 26 – плюс 28 градусов

в). плюс 30 – плюс 32 градусов

7. Какая температура воздуха должна быть в залах бассейна?

а). на 1-2 градуса выше температуры воды бассейна

б). такая же как температура воды бассейна

в). на 1-2 градуса ниже температуры воды бассейна

8. Чем должны быть оборудованы душевые кабины?

а). устройствами для средств личной гигиены, полотенец и мочалок

б). смесителями с подводкой холодной и горячей воды, устройствами для средств личной гигиены, полотенец и мочалок

в). смесителями с подводкой холодной и горячей воды, устройствами для средств личной гигиены

9. Обязательно ли наличие аптечки первой медицинской помощи?

а). да

б). нет

10. Как применяются средства дезинфекции при проведении уборки помещений, санитарно-технического оборудования?

а). 1 колпачок на ведро воды

б). в соответствии с инструкцией по их применению

в). обязательно развести в воде

**Тест для аттестации работников бань (по результатам гигиенического обучения)**

1. Как часто проводится генеральная уборка и дезинфекция помещений?

а). не проводится

б). не реже 1 раза в месяц

в). не реже 1 раза в 2 месяца

2. Как часто проводится текущая уборка помещений?

а). ежедневно

б). ежедневно и по мере необходимости

в). 1 раз в неделю

3. Периодичность прохождения гигиенического обучения работников организаций бытового обслуживания (бани)?

а). 1 раз в год

б). 1 раз в 2 года

в). 1 раз в 3 года

4. Периодичность прохождения обязательных медицинских осмотров работников организаций бытового обслуживания (бани)?

а). 1 раз в год

б). 1 раз в 2 года

в). 1 раз в 3 года

5. Можно ли совместно хранить уборочный инвентарь для туалета с другим уборочным инвентарем?

а). да

б). нет

6. Чем должны быть оборудованы душевые кабины?

а). устройствами для средств личной гигиены, полотенец и мочалок

б). смесителями с подводкой холодной и горячей воды, устройствами для средств личной гигиены, полотенец и мочалок

в). смесителями с подводкой холодной и горячей воды, устройствами для средств личной гигиены

7. Обязательно ли наличие аптечки первой медицинской помощи?

а). да

б). нет

8. Где хранится чистое белье?

а). в закрытых шкафах

б). на открытых полках

в). не имеет значения

9. Где временно хранится использованное белье?

а). совместно с чистым бельем

б). в промаркированных емкостях с крышками

в). в промаркированных емкостях без крышек

10. Какие помещения бань должны быть обеспечены урнами для мусора?

а). все, кроме парилен

б). только раздевальные

в). только туалеты